**Сформированная КП**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TM** | **PM** | **CPU** | **IM** | **AI8h** | **RTD8** | **RTC8** | **AI16** | **AO4h** | **UO08** | **AO8** | **AO8C** | **DI16** | **DO16** |  |
|  | **K3.TM.01.00.00** | **K3.IM.01.00.00** | **K3.CPU.00.00.00** | **K3.IM.01.00.00** | **K3.AI.00.08.00** | **K3.AI.02.08.00** | **K3.AI.03.08.00** | **K3.AI.04.16.00** | **K3.AO.00.04.00** | **K3.AO.01.08.00** | **K3.AO.02.08.00** | **K3.AO.04.08.01** | **K3.DI.00.16.00** | **K3.DO.00.16.00** |  |
| **количество сигналов с учетом резерва** |  |  |  |  | 123,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 332,00 | 179,00 | 697,00 |
| **Модули** | 6 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 12 | 58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Введите кол-во сигналов** |  |  |  |  | 111 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 301 | 162 | 631 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ширина одного модуля, мм** | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |  |
| **Общая занимаемая ширина, мм** | 150 | 25 | 50 | 25 | 400 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 100 | 525 | 300 | 1700 |